EVALUASI1KEBUTUHAN1AIR1IRIGASI1PADA1DAERAH1IRIGASI SISIPAN1KECAMATAN1BATUI1SULAWESI1TENGAH

Ahmad Zulfikar Du’u1, EkoiNoerhayati2, Anita Rahmawati3

1MahasiswaiTeknikiSipiliFakultasiTeknikiUniversitasiIslamiMalang

e-mail : jonsnow0333@gmail.com

2DoseniTeknikiSipiliFakultasiTeknikiUniversitasiIslamiMalang

e-mail : eko.noerhayati@unisma.ac.id

3DoseniTeknikiSipiliFakultasiTeknikiUniversitasiIslamiMalang

e-mail : anita.rahmawati@unisma.ac.id

ABSTRAK

1Kabupaten1Banggai1merupakan1salah1satu1daerah1yang berpotensi menjadi1lumbung1padi1nasional1Provinsi Sulawesi1Tengah1di1masa-masa1mendatang1dan1pada1gilirannya1ikut1menyumbangkan1stok1pangan1nasional dalam1menjaga1ketahanan1pangan1nasional1(Kementerian1Pekerjaan1Umum1dan1Perumahan1Rakyat1RI, 20191(PUPR,12019).1Daerah1Irigasi1Sisipan1di1Kecamatan1Batui1Kabupaten1Banggai1Provinsi1Sulawesi1Tengah1yang(1memiliki1luas1irigasi1sekitar14.3201hektar1(BPS1Banggai,12019).1Survey1yang1dilakukan1Badan(/)Wilayah1Sungai1kecamatan1batui1pada1daerah1Irigasi1sisipan1terjadi1kekurangan1air1yang1diakibatkan1kurangnya1pengoptimalan1air1irigasi1yang1tersedia,1penyebab1lain1yang1mengakibatkan1kurangnya1pasokan1air1untuk1daerah1irigasi1sisipan1diakibatkan1banyaknya1lahan1pertanian1yang1berubah1menjadi1bangunan1industri1dan1pemukiman1warga1yang1lambat1laun1semakin1meningkat1tiap1tahunya,1sehingga1air1yang1tersedia1dan1yang(1dibutuhkan1mengalami1krisis1yang1berkelanjutan(1(BWS(/)Batui,12020).1Metode1yang1dipakai1dalam1perhitungan1ketersediaan1air1adalah1)metode1F.J.1Mock1dengan,1sedanglan1untuk1menghitung1kebutuhan1air1irigasi1digunakan1metode1)FAO1yang1berpedoman1pada1KP011dan(1untuk1curah1hujan1rata-rata1dihitung1dengan1)Poligon1Thiessen.1Hasil1perhitungan kebutuhan1air1irigasi1tertinggi1terdapat1pada1bulan1februari1periode1I1sebesar10,001951m3/detik1dengan volume11.683,12 m3.1Pola1tata1tanam1yang1digunakan1Padi-Padi-Palawija1yang1dimulai1dari1Januari sampai1desember dengan 3 peiode. Dari hasil perhitungan debit saluran didapatkan nilai terendah pada BSKn 5 sebesar 0,488 m3/detik dan tertinggi BSKn 1 sebesar 2.802 m3/detik

Kata1kunci:1F.J.Mock,1Jaringan 1Irigasi,1Pola1Tata1Tanam.

ABSTRACT

Banggai district is one of the areas potentially becoming the national landmark of1Central1Sulawesi1Provinc1 in1the 1)future1and1in1turn1contributes1to1national1food1stocks1inining1national1food1security1(Ministry1of1Public1Employment and People's Housing, RI, 2019(PUPR, 2019). The Sisipan Irrigation Area in Batui District, Banggai Regency, Central Sulawesi Province, covers an area of approximately 4,320 hectares (BPS Banggai, 2019). Surveys conducted by the Batui River Basin Organization revealed that the Sisipan Irrigation Area is facing a water deficit due to suboptimal utilization of available irrigation water. Additionally, the conversion of agricultural land to industrial buildings and residential areas, which has been increasing annually, has further exacerbated the water supply issue, leading to a persistent water crisis (BWS Batui, 2020) 1The1method1used1for calculating 1water1availability1is1the1F.J.1Mock1method, while1the1FAO method, based on KP01, is employed to determine irrigation water requirements.1Average1rainfall1is1calculated 1using1the1Thiessen1Polygon1method.1The 1)results1indicate that1the1highest irrigation water requirement occurs in February, Period I, at 0.00195 m³/s with a total volume of 1,683.12 m³. The cropping pattern used is Padi-Padi-Palawija, spanning from January to December with three periods. The flow rates calculated for the channels reveal that the lowest value is 0.488 m³/s at BSKn 5, and the highest value is 2.802 m³/s at BSKn 1..

Keywords: 1F.J.Mock,1Irrigation1Network,1Planting 1Pattern.

PENDAHULUAN

## Latar1Belakang

Kabupaten1Banggai1merupakan1salah1satu1daerah1yang berpotensi menjadi1lumbung1padi1nasional (/)Provinsi1Sulawesi1Tengah1di1masamasa1mendatang1dan1pada1gilirannya1ikut1menyumbangkan1stok1(/)pangan1nasional1dalam1menjaga1(/)ketahanan1pangan1nasiona1(Kementerian1Pekerjaan1Umum1dan1(/)Perumahan1Rakyat1RI,120191 (PUPR,12019).1Salah1satu1daerah1irigasi1 (DI)1yang1punya1potensi1untuk1mendukung 1)kegiatan1tersebut1adalah1DI Sisipan1di1Kecamatan1Batui1Kabupaten1Banggai1Provinsi1Sulawesi1Tengah 1yang1memiliki1luas 1irigasi1sekitar14.320 1hektar1 (BPS1Banggai,12021).

Identifikasi1Masalah

Berdasarkan1gambaran1dari1latar1belakang1di1atas,1maka1peneliti1mengidentifikasikan1masalah1yang1(/)akan1diteliti1yaitu 1sebagai1berikut1:

- Kurang1tepatnya1upaya1untuk1meningkatkan1hasil1pertanian1melalui1cara1perluasan1lahan1(eksten sifikasi),1sehingga1digunakan1cara1intensifikasi1melalui1pemenuhan1kebutuhan1air1irigasi1yang1tepat.

- Besaran debit eksisting kurang dari kebutuhan air di lapangan , sehingga1diperlukannya1nilai kebutuhan1dan1ketersediaan1air1irigasi1yang1sesuai1dengan1pola1tanam1pada1DI1Sisipan.

- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan luasan sawah semakin menurun, sehingga diperlukannya optimalisasi lahan melalui pemberian air yang tepat pada DI Sisipan

Rumusan Masalah

Mengacu1pada1identifikasi1masalah1yang1ada,1maka1rumusan1masalahnya1adalah1sebagai1berikut :

- Berapakah1besar1kebutuhan1air1irigasi1pada1Daerah1Irigasi1Sisipan?

- Bagaimanakah1pola1tanam1pada1Daerah1Irigasi1Sisipan?

- Berapakah1besar1debit1tiap1saluran1irigasi1pada1Daerah1Irigasi1Sisipan?

- Berapakah besar ketersedian1air1irigasi1pada1Daerah1Irigasi1Sisipan?

Batasan Masalah

- Analisa1kebutuhan1air1irigasi1menggunakan1metode1Kriteria1Perencanaan1Jaringan1Irigasi1(KP1(/)–101)1dan1metode1yang1digunakan1dalam1analisa1ketersediaan1air1adalah1metode1F.J Mock.

- Daerah1yang1digunakan1sebagai1objek1penelitian1adalah1Daerah1Irigasi1Bendung1Bolo-Boloa Kecamatan1Batui.

- Ketersediaan air diperoleh dari Bendung Bolo-boloa Kabupaten Banggai.

- Penelitian ini tidak merencanakan jaringan irigasi.

- Tidak (/1merencanakan (1)pola (/1operasional (/1pintu1bendung1dan 1pintu 1pengambilan.

TINJAUAN1PUSTAKA

Literatur1yang1digunakan1dalam1kegiatan1ini1berafiliasi1serta1relevan1dengan1perencanaan1jaringan irigasi dan pola tata tanam. Literatur bisa1berupa1buku1pedoman,1makalah1tesis,1jurnal1dan sebagainya1termasuk1Kriteria1Perencanaan1Jaringan Irigasi (KP-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07).

METODOLOGI PENELITIAN

Deskripsi Daerah Studi

Batui (/)adalah (/)sebuah (/)kecamatan (/)di (/)Kabupaten (/)Banggai, (/)Sulawesi (/)Tengah, (/)Indonesia. (/)Kecamatan ini (/)berjarak (/)sekitar (/)55 (/)kilometer (/)ke (/)arah (/)barat (/)dari (/)ibu (/)kota (/)kabupaten (/)Banggai, (/)Luwuk. (/)Pusat pemerintahannya (/)berada (/)di (/)desa (/)Batui.

Pengumpulan Data

Data - data yang diperlukan adalah data curah hujan, data kilimatologi, data jenis tanah, peta lokasi dan skema jaringan irigasi.

## Sistematis Tahapan Studi

- Pengumpulan Data

- Pengukuran Situasi

- Analisa Data

- Perhitungan Saluran Irigasi

- Perhitungan Ketersediaan Air

Gambar 1 Lokasi Penelitian

Sumber : (Peta Digital, Telah diolah, 2024)

Diagram1Alir1Penelitian

Gambar121Diagram1Alir 1Penelitian

Sumber1:1(Hasil 1Analisis1Aplikasi Microsoft Visio, 2024)

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## UjiiiKonsistensiiiDataiiDenganiiMetodeiiRAPS

Tabel 1 UjiiiKonsistensiiiMetodeiiRAPS

|  |  | 1Curah1Hujan1 | 1SK*1 | 1¦Sk1*¦ | Dy2 | 1Sk**1 | 1¦Sk**¦1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1No1 | 1Tahun1 | 1Maksimum1 |  |  |  |  |  |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| 1 | 2013 | 21.99 | -20.08 | 20.08 | 40.32 | -1.87 | 1.87 |
| 2 | 2014 | 39.22 | -2.85 | 2.85 | 0.81 | -0.27 | 0.27 |
| 3 | 2015 | 29.85 | -12.22 | 12.22 | 14.93 | -1.14 | 1.14 |
| 4 | 2016 | 37.65 | -4.42 | 4.42 | 1.95 | -0.41 | 0.41 |
| 5 | 2017 | 50.00 | 7.93 | 7.93 | 6.29 | 0.74 | 0.74 |
| 6 | 2018 | 38.85 | -3.22 | 3.22 | 1.04 | -0.30 | 0.30 |
| 7 | 2019 | 54.49 | 12.42 | 12.42 | 15.43 | 1.16 | 1.16 |
| 8 | 2020 | 49.67 | 7.60 | 7.60 | 5.78 | 0.71 | 0.71 |
| 9 | 2021 | 40.20 | -1.87 | 1.87 | 0.35 | -0.17 | 0.17 |
| 10 | 2022 | 58.77 | 16.70 | 16.70 | 27.89 | 1.56 | 1.56 |
| Rerata |  | 42.07 |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  |  |  |  | 114.79 |  |  |

Sumber : (Hasil Perhitungan, 2024)

Keterangan :

SK*	= Curah Hujan Max – Rerata Curah Hujan Max

Dy2	= |Sk*|2 / n

SK** 	= Sk* / (∑Dy2)0,5

Q	= |Sk**| Maksii=ii1,87

R	= |Sk**| Maks - |Sk**| Min = 1,70

Q/n0,5	= 1,87 / 100,5 = 0,59 < 1,05 (Dengan Probabilitas           90%) OK!

R/n0,5	= 1,70 / 100,5 = 0,54 < 1,21 (Dengan Probabilitas 90%) OK!

## Analisa Curah Hujan Efektif

Besarnya (/)curah (/)hujan (/)efektif (/)untuk (/)tanaman (/)padi (/)ditentukan (/)dengan (/)70% (/)dari (/)hujan (/)andalan 80% (/) (R80), (/)sedangkan (/)untuk (/)tanaman (/)palawija (/)ditentukan (/)dengan (/)R50.

n	= 10

R80	= (n / 5) + 1ii=ii3

R50	= (n / 2) + 1ii=ii6

Dari perhitungan diatas maka nilai R80 dan R50 diambil dari data ke 3 dan1ke161pada1Tabel13 perhitungan1R801dan1R501 (mm/15hari)

Tabel 2 Perhitungan (/)Curah (/)Hujan (/)Efektif

| No | Bulan | Periode | ∑?Hari | R80 | R50 | Re-Padi | Re-Padi | Re-Palawija | Re-Palawija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|  | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
|  |  | I | 10 | 4.53 | 0.00 | 3.171 | 0.3171 | 0.00 | 0 |
| 1 | Januari | II | 10 | 2.35 | 12.20 | 1.645 | 0.1645 | 12.20 | 1.22 |
|  |  | III | 11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
|  |  | I | 10 | 2.24 | 3.98 | 1.568 | 0.1568 | 3.98 | 0.398 |
| 2 | Februari | II | 10 | 10.43 | 4.42 | 7.301 | 0.7301 | 4.42 | 0.442 |
|  |  | III | 8 | 1.89 | 7.22 | 1.323 | 0.1323 | 7.22 | 0.722 |
|  |  | I | 10 | 2.91 | 1.61 | 2.037 | 0.2037 | 1.61 | 0.161 |
| 3 | Maret | II | 10 | 2.89 | 0.93 | 2.023 | 0.2023 | 0.93 | 0.093 |
|  |  | III | 11 | 25.98 | 47.10 | 18.186 | 1.8186 | 47.10 | 4.71 |
|  |  | I | 10 | 57.70 | 33.63 | 40.39 | 4.039 | 33.63 | 3.363 |
| 4 | April | II | 10 | 13.23 | 79.58 | 9.261 | 0.9261 | 79.58 | 7.958 |
|  |  | III | 10 | 13.75 | 71.09 | 9.625 | 0.9625 | 71.09 | 7.109 |
|  |  | I | 10 | 13.50 | 23.20 | 9.45 | 0.945 | 23.20 | 2.32 |
| 5 | Mei | II | 10 | 63.34 | 70.91 | 44.338 | 4.4338 | 70.91 | 7.091 |
|  |  | III | 11 | 15.14 | 122.30 | 10.598 | 1.0598 | 122.30 | 12.23 |
|  |  | I | 10 | 17.09 | 116.72 | 11.963 | 1.1963 | 116.72 | 11.672 |
| 6 | Juni | II | 10 | 17.96 | 149.46 | 12.572 | 1.2572 | 149.46 | 14.946 |
|  |  | III | 10 | 102.63 | 33.64 | 71.841 | 7.1841 | 33.64 | 3.364 |
|  |  | I | 10 | 25.83 | 39.92 | 18.081 | 1.8081 | 39.92 | 3.992 |
| 7 | Juli | II | 10 | 49.64 | 51.35 | 34.748 | 3.4748 | 51.35 | 5.135 |
|  |  | III | 11 | 81.55 | 32.00 | 57.085 | 5.7085 | 32.00 | 3.2 |
|  |  | I | 10 | 26.60 | 5.50 | 18.62 | 1.862 | 5.50 | 0.55 |
| 8 | Agustus | II | 10 | 67.09 | 47.40 | 46.963 | 4.6963 | 47.40 | 4.74 |
|  |  | III | 11 | 13.61 | 14.96 | 9.527 | 0.9527 | 14.96 | 1.496 |
|  |  | I | 10 | 26.87 | 1.53 | 18.809 | 1.8809 | 1.53 | 0.153 |
| 9 | September | II | 10 | 3.32 | 2.50 | 2.324 | 0.2324 | 2.50 | 0.25 |
|  |  | III | 10 | 23.54 | 47.62 | 16.478 | 1.6478 | 47.62 | 4.762 |
|  |  | I | 10 | 0.00 | 15.08 | 0 | 0 | 15.08 | 1.508 |
| 10 | Oktober | II | 10 | 19.61 | 13.37 | 13.727 | 1.3727 | 13.37 | 1.337 |
|  |  | III | 11 | 21.40 | 8.01 | 14.98 | 1.498 | 8.01 | 0.801 |
|  |  | I | 10 | 0.00 | 7.19 | 0 | 0 | 7.19 | 0.719 |
| 11 | November | II | 10 | 16.41 | 7.12 | 11.487 | 1.1487 | 7.12 | 0.712 |
|  |  | III | 10 | 6.65 | 0.59 | 4.655 | 0.4655 | 0.59 | 0.059 |
|  |  | I | 10 | 4.80 | 3.75 | 3.36 | 0.336 | 3.75 | 0.375 |
| 12 | Desember | II | 10 | 1.47 | 0.00 | 1.029 | 0.1029 | 0.00 | 0 |
|  |  | III | 11 | 1.51 | 2.23 | 1.057 | 0.1057 | 2.23 | 0.223 |

Sumber : (Hasil Perhitungan, 2024)

## Evapotranspirasi

PerhitunganiievapotranspirasiiimenggunakaniicaraiiPenmaniiModifikasi. iiDataiiklimatologiiiyang digunakaniidiambiliidariiiStasiuniiLuwukiidenganiikoordinat 02o 46’ 48’’ Lintang Selatan dan 123o 15’ 36’’ Bujur Timur. iiLangkah-langkahiiperhitunganiievapotranspirasiiicaraiiPenmaniiModifikasiiidapat denganiijelasiiterlihatiipadaiicontohiiberikutii (untukiibulaniiJanuariiiStasiun Luwuk :

Temperatur (T)		=28,79 oC

Kelembapatan Relatif (RH)	= 75,50%

KecerahaniiMatahari (n/N)	= (/)64,8%

KecepataniiAngin (u)			= (/)1,8 (/)km/jam

= (/)0,5 (/)m/detik

Perhitungan :

- Jika T	= 28,6 oC maka (w) = 0,781

- Jika T	= 28,6 oC maka (εγ) = 39,14 mbar

- Jika T	= 28,6 oC maka f(t) = 16,42

- γd	= εγ . RH / 100 = 33,9 mbar

- f(γd)	= 0,34 – 0,044 √γd

- Untuk letak lokasi studi 08o 29’ 15,64” LS, maka diperoleh Rγ = 16,1 1mm/hari.1

- Rs	= (1(0,25 (/)+(/)0,54 (/)n/N)1Rγ1= 8,53 mm/hari

- f(n/N)	= 10,1 1+10,91.1n/N1=10,57

- f(u)	= (10,27 1(1 1+10,8641.1u)1=10,39 mm/detik

- Rn1	= (1f(t)1.1f(γd)1.1f(n/N)1=10,801mm/hari1

- (c)	= (/)1,1

- Eto*	= 1[w 1 (0,751Rs (/)–1Rn1) 1+1(1-w)1.1f(u)1.1 (εγ – γd)] (/)= 4,86 mm/hari

- Eto	= (/)c . Eto* = 5,351mm/hari1

1Tabel13. (1Analisa1Evapotranspirasi1Potensial1dengan1Menggunakan1Metode1Penman1Modifikasi1Pada.

Sumber : (Hasil Perhitungan, 2024)

## Kebutuhan Air Tanaman

- PenyiapaniiLahan

Langkahii-langkahiiperhitunganiipenyiapaniilahaniidapatiidilihatiipadaiicontohiiperhitunganiiberikut

(untukiibulaniiJanuariiiperiodeiiI):

- EvapotranspirasiiiPotensialii (Eto) = 6,631mm/hari1

- Eo1	= 11,1 1).1Eto1= 7,291mm/hari1

- Lajuiiperkolasiiinormaliidilakukaniisesudah penggenangan yangiiberkisariiantaraii1-3 mm/hari. iiKarenaiijenisiitanahiilokasi penelitian didominasiiiolehiiclayiimakaiilaju perlokasi diambilii2iimm/hari.

- M	= (/)P + Eo = 9,29

- (T) 	= (/)30hari

- (S)	= (/12501mm

- K	= 1M 1/).1T1/1S 1)= 0,93

- (e)	= (/)2,71

- PL	= (/)M . ek / (ek – 1) = 0,52 mm/bulan

Denganiidemikianiijugaiiuntukiibulan-bulaniiberikutnya. HasiliiperhitunganiisampaiiibulaniiDesemberiidapatiidilihat dalam tabel dibawah ini :

1Tabel14. 1Perhitungan1Penyiapan1Lahan1

Sumber1 (Hasil1Perhitungan,12024)

- Pola1Tata1Tanam

Jenis1tanaman1yang1akan1digunakan1dalam1analisa1disesuaikan1dengan1kebiasaan1dan1budaya masyarakat1setempat,1yaitu1PADI1/)– PADI – PALAWIJA.1Untuk1merencanakan1dengan1hasil 1yang1optimal1diperlukan1adanya1berbagai1alternatif,1yaitu1dengan1memilih1NFR1(Net1Field1Requirement)1rerata1pada1setiap1alternatif1yang1memiliki1hasil1paling1kecil.1

NFR (Net Field water Requirement) = Etc + P + WLR – Re

Tabel 5 Perhitungan NFR dimulai pada Bulan Januari

Sumber : (Hasil Perhitungan, 2024)

## Perhitungan Saluran Irigasi

1Perhitungan1debit1saluran1pada1penelitian1ini1dapat 1dilihat 1pada1perhitungan 1dibawah1ini:1

Contoh1Perhitungan1Saluran1BSKn.2:

- Luas 1Lahan1(A)	= 264 Ha

- Debit Rencana (/) (1Qa)1=1Kebutuhan 1air1terbesar1 (m3/detik)1x1A

=10,001951x1264 = 0,5141m3/detik1

(Nilai1kebutuhan1air1terbesar1di1dapatkan1dari1tabel14.131Hasil1perhitungan1kebutuhan1irigasi1)

- 1Q-Jaringan1	= 1Qa1x165% 1(Effisiensi)1

= 10,5141x10,651

= 10,3341m3/detik1

- 1Q-Saluran1	= 1Qa (/1+(1Q-Jaringan1

= 10,5141 +10,334

= (/)0,8471m3/detik1

Tabel 6. Hasil1Perhitungan1Saluran1Irigasi

| No saluran | Bentuk Saluran | Luas Lahan (A) | Qa | Q Jaringan | Q saluran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ha) | (m3/detik) | (m3/detik) | (m3/detik) |
| BSKn.1 | Trapesium | 873 | 1.698 | 1.104 | 2.802 |
| BSKn.2 | Trapesium | 264 | 0.514 | 0.334 | 0.847 |
| BSKn.3 | Trapesium | 256 | 0.498 | 0.324 | 0.822 |
| BSKn.4 | Trapesium | 196 | 0.381 | 0.248 | 0.629 |
| BSKn.5 | Trapesium | 152 | 0.296 | 0.192 | 0.488 |
| BGr.1 | Trapesium | 525 | 1.023 | 0.664 | 1.685 |
| BGr.2 | Trapesium | 490 | 0.953 | 0.620 | 1.573 |
| BGr.3 | Trapesium | 438 | 0.852 | 0.554 | 1.406 |
| BGr.4 | Trapesium | 399 | 0.776 | 0.505 | 1.281 |
| BGr.5 | Trapesium | 347 | 0.675 | 0.439 | 1.114 |
| BGr.6 | Trapesium | 302 | 0.587 | 0.382 | 0.969 |
| BGr.7 | Trapesium | 261 | 0.508 | 0.330 | 0.838 |
| BGr.8 | Trapesium | 168 | 0.327 | 0.212 | 0.539 |
| BGr.9 | Trapesium | 105 | 0.204 | 0.133 | 0.337 |

Sumber : (Hasil Perhitungan, 2024)

## Kebutuhan Air1Irigasi1

1Kebutuhan1air1irigasi1adalah1total1hasil1dari1pembagian1antara1kebutuhan1air1irigasi1disawah1dengan1faktor1efisiensi.Langkah-langkahiiperhitunganiijumlahiikebutuhaniiairiiirigasiiidapatiidengan jelasiiterlihatiipadaiicontohiiperhitunganiiberikutii (iiuntukiibulan Januari periode I) :

- NFRii (NetiiField wateriiRequirementii) pada bulan januari periode I diperloeh 8,31 mm/hari = 0,962 lt/detik

- KebutuhaniiAiriiIrigasi	= NFR x Luas lahanEffisiensi = 1,481 liter/detik

- DR = NFR / 0,65 = 1,481 lt/detik/ha

- Volume = Kebutuhaniiairiiirigasi . n . 24 . 3600 = 1.279,15 m3

Hasiliiperhitungan dari kebutuhaniiairiiirigasiiidiiibulan-bulan selanjutnya (/)bisa (/)dilihat (/)pada (/)tabel (/)di bawah (/)ini :

1Tabel17.1Hasil1Perhitungan1KebutuhaniiAiriiIrigasi

Sumber : (Hasil perhitungan, 2024)

## Ketersediaan Air

- 1Analisa1debit1aliran1rendah1dengan1menggunakan1metode1F.J.Mock1

Langkah-langkahiiperhitunganiidebitiiandalaniidenganiiMetode F.J Mockiidapatiidenganiijelas terlihatiipadaiicontohiiperhitunganiiberikutii (untukiibulaniijanuariiiperiodeiiIiitahun 2013) :

- Curah Hujan				= 6,27 mm/30hari

- Hari1Hujan 1(n)				=141hari1

- Evapotranspirasi1Potensial1 (Eto)1	 = 6,631mm/hari

- Permukaan (/)lahan (/)terbuka (/) (m)		= 20%

- (m/20) (/)x (/) (18-n)			= 0,2 mm/hari

- E					= (/)Eto (/).(/) (m/20) (/)x (/) (18-n) = 0,93 (/)mm/hari

- EL					= Eto – E = 5,70 mm/hari

- Water Surplus(DS)			= R – EL = 17,1 mm/hari

- Tampungan Kelembapan Tanah (ISMS)	= (/)200 (/)mm/bulan

- Tampungan (/)Tanah (/) (SS)		= (/)ISMS (/)+(/)DS = 217,1 mm/BULAN

- SMC					= 200 mm/bulan (tanaman berakar panjang)

- Kelebihan air/Water Suplus(WS)	= SS - SMC = 0,57 mm/hari

- Infiltrasi				= WS x i (I = 0,2, sedimen lanau)

= 23,8  mm/hari

- Vn-1 = (/)0,5 (/) (1 (/)+(/)K). (/)I			= 0,5 (1+0,6) . I = 0,09 mm/hari

- k*(V (/)n-1))				= (/)0,6 x 0,09 = 0,04 mm/hari

- Vn’ = Vn-V (n-1)			= (/)0,04 (/)mm/hari

- Base (/)Flow (/) (Aliran (/)dasar)		= I – Vn’ = (/)0,07 (/)mm/hari

- Direct (/)Runoff (Aliran Langsung)	= DS – ISMS = 0,41 mm/hari

- Run (/)off (/) (Aliran)			= (vn-1) + k (R – EL) = 0,41 mm/hari

- Debit Bulanan Rata-Rata		= A . Run Off  = 72,245 lt/detik

Tabel 7iiHasiliiPerhitunganiiDebit Aliran SungaiiidenganiiMetodeiiF.J.Mock (m3/dt)

Sumber 1):1(Hasil1Perhitungan,1 2024)

# PENUTUP

## Kesimpulan

Hasil1yang1dapat1di simpulkan adalah (/)sebagai (/)berikut :

- Dari (/)hasil (/)perhitungan, (/)Kebutuhan (/)air (/)irigasi pada DI Sisipan memiliki nilai1tertinggi1pada1bulan februari1periode1I1sebesar10,00195 (/)m3/detik dengan nilai volume 1.683,12 m3.

- Pola1Tanam1pada1Daerah1Irigasi1Sisipan menggunakan1pola1tanam1PADI-PADI-PALAWIJA1, yang (/)dimulai dari januari sampai desember dengan 3 periode dimasing-masing nilai tertinggi kebutuhan (/)air (/)irigasi (/)pada (/)bulan februari periode I (/)sebesar 0,00195 m3/detik dengan nilai volume 1.683,12 m3.

- Dari hasil perhitungan debit saluran didapatkan nilai terendah pada BSKn 5 sebesar 0,488 m3/detik dan tertinggi BSKn 1 sebesar 2.802 m3/detik.

- Dari hasil perhitungan dan rekapitulasi nilai ketersedian air eksisting lebih tinggi/banyak dari kebutuhan air irigasi (memenuhi) dalam semua periode di setiap tahun dengan nilai tertinggi ada pada bulan desember sebesar 0,872 m3/detik.

Saran

Saran1yang1berkaitan1dengan1perencanaan1dan1analisa1perthitungan1pada1penelitian1ini1adalah1sebagai1berikut1:1

- Pada1Penelitian1berikutnya,1penulis1menyarankan1menggunakan1atau1membuat1alternative1pola1tanam1yang ebih banyak1agar1mendapatkan hasil yang bervariasi.

- Penulis Mengharapkan1Dengan1perencanaan1pola1tata1tanam1tersebut1diharapkan1usaha1pemerintah 1untuk1meningkatkan1produksi1pangan1khususnya1beras1Pada1penelitian1berikutnya,1penulis1(/)mengharapkan1agar1Skripsi1ini1bisa1lebih1disempurnakan1lagi1dengan1penelitian1dan1metode1yang1terbaru.

- Penulis1Mengharapkan1Petani1harus1disiplin1melaksanakan1peraturan1yang1telah1ditetapkan1tentang1(/)pengolahan1air1dan1pola1tata1tanam1yang1direncanakan1serta1bibit1yang1digunakan1harus1sesuai1dengan1kebutuhan1air1.

- Pada1Penilitian1berikutnya,1Penulis1mengharapkan1agar1skripsi1ini1bisa1lebih1disempurnakan1lagi 1dengan1berbagai (/)macam1metode1yang1baru.

# DAFTAR1PUSTAKA1

Aasniari, Noerhayati, E., & Suprapto, B. (2020). Studi Evaluasi Perencanaan Jaringan Daerah Irigasi Perdamaian Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Jurnal Rekaya Sipil, Vol. 8,  No. 7.

Asri, S. S., Noerhayati, E., & Rachmawati, A. (2020). Studi Evaluasi Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Gapuk  Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Rekaya Sipil, Vol. 8, No. 1. Hal: 45-53.

Bardan, M. (2014). Irigasi (Vol. 1). Graha Ilmu.

Direktorat Jendral SDA. (2013). Standar Perencanaan Irigasi Kriteria Perencanaan Bagian Saluran KP-03. Kementrian PU SDA.

Firnanda, A., Fauzi, M., & Siswanto. (2016). Analisis Stabilitas Bendung  (Studi Kasus: Bendung Tamiang). Jom Fteknik, 3 No. 2, 1–11.

Fitriyanti, Z. (2018). Analisis Hidrologi Untuk Penentuan Debit Banjir Di Wilayah Das Sungai Karang Mumus. Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Sipil, 1 No. 1, 15.

Noerhayati, E., & Suprapto, B. (2018). Perencanaan Jaringan Irigasi Saluran Terbuka. Inteligensia Media.

Priyonugroho, A. (2014). Analisis Kebutuhan Air Irigasi (Studi Kasus pada Daerah Irigasi Sungai Air Keban Daerah Kabupaten Empat Lawang). Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 2 No. 3.

Soewarno. 2014. Aplikasi Metode Statistika Untuk Analisa Data Hidrologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Andi Offser.

Wesli. 2008. Drainase Perkotaan. Graha ilmu,Yogyakarta.