RANCANG BANGUN SMART LOAD CONTROLLER SKALA RUMAH TANGGA UNTUK MANAJEMEN ENERGI LEBIH EFISIEN

M. Imam Nuraini1, M. Jasa Afroni2, Sugiono3

Teknik Elektro, Universitas Islam Malang

Abstract

Indonesia's electricity consumption increases every year due to the growth of its population and economic sectors. People who waste electricity are the main factor driving increased electricity consumption. Therefore, efforts are made to save electricity, starting from using electricity at home to using electricity on a large scale, such as industry. Developing devices that have the ability to monitor lower power usage is an additional method to save power. To overcome this problem, a tool is needed to monitor (monitor) the use of one of the electronic components at home. This will help find out which electronic devices consume the most electricity. With the PZEM-004T electrical power sensor that can scan, the Internet of Things-based electrical power monitoring system is expected to be able to overcome the problem of device monitoring using WiFi as an online communication path.  Based on the test results, the monitoring system is able to monitor the voltage, current, power and load of each electronic unit and convert the rupiah value per kWh, then send the data to the Blynk platform.  In testing the voltage accuracy of the PZEM-004T sensor, the average error percentage value was 0.1% and the electrical power was 0.05%.  Monitoring results and electricity cost estimates can be seen directly in the Blynk application on Android gadgets

Keywords: Monitoring, DC System, Substation, Internet of Things

Abstraksi

Konsumsi listrik Indonesia meningkat setiap tahun karena pertumbuhan populasi dan sektor ekonominya. Masyarakat yang boros akan listrik adalah faktor utama yang mendorong peningkatan konsumsi listrik. Oleh karena itu, upaya untuk menghemat listrik dilakukan, mulai dari penggunaan listrik di rumah hingga penggunaan listrik di skala besar, seperti industri. Mengembangkan perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengawasi penggunaan daya yang lebih rendah adalah metode tambahan untuk menghemat daya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan alat untuk memantau (memonitoring) penggunaan salah satu komponen elektronik di rumah. Ini akan membantu mengetahui perangkat elektronik mana yang paling banyak menghabiskan listrik. Dengan sensor daya listrik PZEM-004T yang dapat memindai, sistem monitoring daya listrik berbasis Internet of Things diharapkan dapat mengatasi masalah  Device  monitoring  menggunakan  WiFi  sebagai  jalur  komunikasi  secara  online.  Berdasarkan  hasil  pengujian bahwa sistem monitoring mampu memonitoring tegangan, arus, daya, dan beban dari masing-masing unit elektronik dan  mengkonversi  nilai  rupiah  per  kWh,  lalu  mengirim  data  ke    platform  Blynk.  Pada  pengujian  akurasi tegangan  dari  sensor  PZEM-004T  didapat  nilai  rata-rata  error  percentage  sebesar  0,1%  dan  power  listrik  sebesar 0,05%.  Hasil  monitoring  dan  perkiraaanbiaya  listrik  dapat  dilihat  secara  langsung  pada  aplikasi  Blynk  pada  gadget android

Kata Kunci: Monitoring, PZEM, Esp 8266

- Pendahuluan

Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan konsumsi daya listrik seiringan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sektor ekonomi di negara ini. Perusahaan listrik negara (PLN) sebagai salah satu pemasok listrik AC bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. produksi batubara di Indonesia di tahun 2018 mencapai hampir 557 juta ton dengan konsumsi dalam negeri sebesar  115  juta  ton.  Sektor  terbesar  dalam  penggunaan  batubara  adalah  Pembangkit  Listrik Tenaga  Uap (PLTU). Angka pertumbuhan konsumsi energi listrik rata-rata di Indonesia antara tahun 2003 hingga 2020 adalah  sebesar  6,5%  per  tahun,  dengan  total  produksi  listrik  mendekati  272,34  TWh  pada  tahun  2020. beberapa factor-faktor pencetus yang menyebabkan peningkatan konsumsi daya listrik di Indonesia adalah gaya hidup yang boros dalam penggunaan energi listrik oleh masyarakat itu sendiri. Listrik satu fasa adalah sistem  listrik  yang  menggunakan  dua  kawat  penghantar,  yaitu  satu  kawat  fasa  dan  satu  kawat  netral. Tegangan  listrik  satu  fasa  biasanya  adalah  220V dan  digunakan  untuk  keperluan  rumah  tangga  dan perusahaan mikro. Konsumsi listrik satu fasa  oleh pelanggan atau perusahaan digunakan sebagai pasokan daya  atau  tegangan  untuk  perangkat  elektronik[1].  Berdasarkan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2013  mengenai  efisiensi  energi  dan  air,  presiden  menginstruksikan  masyarakat  untuk melakukan penghematan energi listrik. [2]. Dikarenakan masalah tersebut, pentingnya kesadaran masyrakat luas akan pentingnya melakukan penghematan energi listrik, dimulai dari penggunaan listrik berskala kecil seperti di rumah tangga.Memantau konsumsi daya listrik menjadi langkah yang penting dalam mengurangi penggunaan  daya  listrik.  menggunakan  kWh  meter  dinilai  kurang  efektif  dalam  proses  monitoring  daya diakrenakan kWh meter hanya menampilkan total daya keseluruhan dan sisa kWh yangtersisa di rumah[3]. Berdasarkan   permasalahan   tersebut   maka   diperlukan   perangkat   untuk   memantau   (memonitoring) penggunaan pada salah satu komponen elektronik yang ada dirumah sehingga diketahui unit elektronik mana yang  paling  besar  mengonsumsi  daya  listrik  sehingga  mudah  dilakukan  penghematan.Dalam  monitoring daya listrik, kita dapat memantau jumlah energi listrik yang digunakan di setiap rumah. Monitoring ini juga berguna  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  energi  listrik  dan  mencegah  pemborosan  energi  di  rumah tangga. Perangkat yang terhubung dengan layanan internet dapat beroperasi secara otomatis melalui kendali jarak  jauh  atau  komputer,  menggunakan  perintah  yang  ada  dalam  perangkat  tersebut.  Pengguna  dapat mengendalikan perangkat ini sesuai keinginan, dan hal ini dikenal sebagai Internet of Things (IoT).Terdapat  berbagai  macam  kemudahan  yang  dapat  digunakan  dalam  memanfaatkan  teknologi  IoT antara  lain  monitoring  AC [4],  kontrol  densitas  debu [5],  monitoring  dan  kontrol  pada  kolam  ikan [6][7],monitoring dan kontrol pada agrikultur [8][9][10]. Penelitian yangmembahas tentang efisiensi listrik yang berada pada rumah tanggamenggunakan perangkat monitoring yang berfungsi untuk memantau daya listrik. Penelitian  tersebutmenggunakan  perangkat  microcontroller  WeMOS  D1  R32  dan  sensor  PZEM-004T untuk  membaca  listrik  AC. Terdapat  komponen  lain  seperti  lampu  LED,  buzzer,  relay,  serta  catu  daya sebagai tools pendukung perangkat monitoring. interface output dari monitoring sendiri terbagi pada dua platform Blynk yaitu android baseddan web based. Hasil pengujian menunjukkan perangkat dapat memberikan hasil monitoring berupa tegangan dengan besar selisih rata-rata 0,7V dan arus dengan besar selisih rata-rata 0,143A. Perangkat monitoring ini dapat melakukan pemantauan listrik rumah, serta memberikan notifikasi pada user di gadget dan perangkat monitoring itu sendiri seperti pemakaian melebihi limit daya yang sudah ditentukan [11].

- Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini dibahas tentang wirring dan fungsi dari perbagian ditunjukkan gambar 1.

Gambar 1 Wiring Diagram Sistem Monitoring

Gambar tersebut menunjukkan diagram tata letak sistem sensor PZEM ESP8266 yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan konsumsi daya listrik secara real-time. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- Sensor PZEM-004T: Terletak di sisi kiri atas, sensor ini dihubungkan ke jaringan listrik untuk mengukur parameter seperti tegangan, arus, daya, dan energi.

- Modul ESP8266 NodeMCU: Terletak di tengah, modul ini terhubung ke sensor PZEM-004T dan relay. Modul ini memproses data sensor dan mengirimkannya ke server web melalui Wi-Fi.

- Relay: Terletak di kanan bawah, relay dihubungkan ke modul ESP8266 NodeMCU dan perangkat elektronik. Relay dapat dikontrol oleh modul untuk mematikan atau menghidupkan perangkat berdasarkan data konsumsi daya.

- Adaptor AC-DC: Terletak di kanan atas, adaptor ini mengubah tegangan AC dari stopkontak menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh sensor dan modul.

- Kabel jumper: Menghubungkan semua komponen sistem secara fisik, memungkinkan aliran data dan daya.

Flowchart / diagram alir dari system yang telah dibuat ditampilkan pada gambar 2

Gambar 2 Flowchart Program

Flowchart tersebut menggambarkan langkah-langkah dalam proses perancangan dan implementasi Smart Load Controller (SLC) skala rumah tangga. Proses ini dimulai dengan Inisialisasi Sistem, yang meliputi pemilihan komponen hardware dan software, pemasangan hardware, dan konfigurasi software. Selanjutnya, sistem memasuki proses Aktifkan Sensor PZEM-004T, di mana sensor diaktifkan untuk mulai mengukur konsumsi daya perangkat elektronik. Data konsumsi daya ini kemudian Diproses dan Dihitung untuk mendapatkan nilai tegangan, arus, daya, dan energi.Hasil perhitungan tersebut kemudian Diperiksa Terhubung Wi-Fi, untuk memastikan sistem terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jika terhubung, data konsumsi daya akan Dikirim ke Data Base Blynk, sebuah platform cloud untuk penyimpanan dan visualisasi data. Data yang tersimpan di Blynk kemudian Ditampilkan pada Aplikasi Web, memungkinkan pengguna untuk memantau konsumsi daya secara real-time dan mengendalikan perangkat elektronik. Pengguna dapat Mengaktifkan Relay untuk mematikan atau menghidupkan perangkat elektronik berdasarkan data konsumsi daya.

III Hasil dan Pembahasan

Pengujian keseluruhan adalah kombinasi dari semua komponen yang telah diuji dan dirakit sebelumnya. Sensor yang digunakan terdiri dari sensor tegangan yang berfungsi sebagai pengukur tegangan AC yang diberikan oleh PLN, kemudian mengukur arus AC yang mengalir ke beban lampu AC. Akan ditampilkan data dari Arduino IDE dan dari aplikasi BLYNK.

Pada pengujian keseluruhan, saat arus PLN dimatikan, maka di system akan terbaca tegangan 0 V , arus 0 Ampere dan daya 0 W dibuktikan pada gambar 3

Gambar 3. Pengujian daya 0 W

Pada pengujian keseluruhan, saat arus PLN dinyalakan dan diberi bebean lampu pijar, maka di system akan terbaca tegangan 220 V ,arus 0.04 Ampere dan daya 9 W dibuktikan pada gambar 4

Gambar 5. Pengujian daya 9 W

Pada pengujian keseluruhan, saat arus PLN dinyalakan dan diberi beban lampu pijar, maka di system akan terbaca tegangan 220 V ,arus 0.1 Ampere dan daya 22 W dibuktikan pada gambar 5

Gambar 5. Pengujian daya 22 W

Pada penelitian ini system diprogram jika daya lebih dari 20 W maka system akan auto cut off dan jika daya beban Kembali kurang dari 20 W maka system akan Kembali menyala / hidup

Tabel 1 pengujian tegangan, arus dan beban

| I ( A ) | TEGANGAN ( W ) | DAYA ( W ) | RELAY | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 231 | 2,1 | ON | Tidak |
| 0,02 | 230 | 4,1 | ON | Tidak |
| 0,023 | 230 | 4,8 | ON | Tidak |
| 0,03 | 231 | 6,2 | ON | Tidak |
| 0,04 | 230 | 8,3 | ON | Tidak |
| 0,06 | 230 | 12,4 | ON | Tidak |
| 0,07 | 230 | 18 | ON | Warning |
| 0,1 | 230 | 20,7 | OFF | Cut Off |

Tabel 2 diagram waktu

| WAKTU( M) | DAYA ( W ) |
| --- | --- |
| 1 | 2,079 |
| 1,22 | 4,14 |
| 1,77 | 4,761 |
| 2 | 6,237 |
| 2,11 | 8,28 |
| 2,8 | 12,42 |
| 2,9 | 18 |
| 3,1 | 20,7 |

Gambar 5 delta T / selisih waktu

Pada gambar 6 pengujian menggunakan aplikasi web blynk. Tampilan pada web tersebut terdapat tegangan, arus, daya dan KwH. Pada gambar tersebut menynjukkan tegangan listrik dari PLN sebesar 231 V, arus sebesar 0,02 A, daya 8 W dan 0,1 KwH. Dari data tersebut dapat digunakan untuk memantau pengeluaran energi dari suatu device.

Gambar 6. Pengujian Beban Aplikasi Blynk daya 8 W

Pada gambar 7 pengujian menggunakan aplikasi web blynk. Tampilan pada web tersebut terdapat tegangan, arus, daya dan KwH. Pada gambar tersebut menynjukkan tegangan listrik dari PLN sebesar 233 V, arus sebesar 0,06 A, daya 19  W dan 0,3KwH. Dari data tersebut dapat digunakan untuk memantau pengeluaran energi dari suatu device.

Gambar 7. Pengujian Beban Aplikasi Blynk daya 19W

- Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Perangkat yang dirancang, mampu memonitor arus, tegangan suhu secara real-time 24 jam dan perangkat ini mampu meningkatkan efisiensi waktu, karena dapat diakses dimana saja selama masih dalam jangkauan internet.

- Perangkat mampu mendeteksi penggunaan daya mendekati maksimal (P>=PW) memberikan peringatan mengurangi beban diatas batas maksimal dan memutuskan aliran daya

- Dapat memastikan keandalan dan kesiapan sistem tegangan AC 220 Volt

Daftar Pustaka

- G. Wibisono, “Model MPPT Metode Fractional Short Circuit Current Menggunakan JST -AG untuk Solar Panel,” J. Telecommun. Electron. Control Eng., vol. 1, no. 01, pp. 63–69, Jan. 2019, doi: 10.20895/jtece.v1i01.37.

- D. D. Avgoustaki and G. Xydis, “Energy cost reduction by shifting electricity demand in indoor vertical farms with artificial lighting,” Biosyst. Eng., vol. 211, pp. 219–229, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.biosystemseng.2021.09.006.

- G. Ares, B. Ha, and S. R. Jaeger, “Consumer attitudes to vertical farming (indoor plant factory with artificial lighting) in China, Singapore, UK, and USA: A multi-method study,” Food Res. Int., vol. 150, p. 110811, Dec. 2021, doi: 10.1016/j.foodres.2021.110811.

- M. A. Afandi, S. Nurandi, and I. K. A. Enriko, “Automated Air Conditioner Controler and Monitoring Based on Internet of Things,” IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst., vol. 11, no. 1, p. 83, Apr. 2021, doi: 10.22146/ijeis.64563.

- A. K. Putri, A. Prakasa, and M. A. Afandi, “Sistem Pemantau Densitas Debu Gudang Elektronik: Perancangan dan Analisanya,” J. Telecommun. Electron. Control Eng., vol. 3, no. 2, pp. 81–86, Dec. 2021, doi: 10.20895/jtece.v3i2.367

- N. F. N. Azizah, H. Pujiharsono, and M. A. Afandi, “Sistem Pengendali Suhu dan Kadar pH pada Kolam Ikan Lele Berbasis IoT pada Desa Kutaringin Kabupaten Banjarnegara,” JRST (Jurnal Ris. Sains dan Teknol., vol. 6, no. 1, p. 65, Nov. 2022, doi: 10.30595/jrst.v6i1.11693.

- A. A. W. Aisyah, H. Pujiharsono, and M. A. Afandi, “Sistem Monitoring dan Kontrol Pakan Budidaya Ikan Lele menggunakan NodeMCU berbasis IoT,” J. Telecommun. Electron. Control Eng., vol. 4, no. 2, pp. 108–116, Jul. 2022, doi: 10.20895/jtece.v4i2.533.

- M. A. Afandi, F. Fadhlan, R. A. Rchmanto, and H. Widyantara, “Perangkat Budidaya Microgreen berbasis Internet of Things,” ELKOMIKA J. Tek. Energi Elektr. Tek. Telekomun. Tek. Elektron., vol. 10, no. 3, p. 581, Jul. 2022, doi: 10.26760/elkomika.v10i3.581.

- M. A. Afandi, I. Hikmah, and C. Agustinah, “Microcontroller-based Artificial Lighting to Help Growth the Seedling Pakcoy,” J. Nas. Tek. ELEKTRO, vol. 10, no. 3, Nov. 2021, doi: 10.25077/jnte.v10n3.943.2021.

- H. R. Maulida, F. T. Syifa, and M. A. Afandi, “Analisis dan Perancangan Prototipe untuk Memonitoring Lahan Perkebunan Teh menggunakan LoRa,” J. Telecommun. Electron. Control Eng., vol. 4, no. 2, pp. 117–127, Jul. 2022, doi: 10.20895/jtece.v4i2.538.

- M. Nursamsi Adiwiranto and C. Budi Waluyo, “Prototipe Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listrik Serta Estimasi Biaya Pada Peralatan Rumah Tangga Berbasis Internet of Things,” ELECTRON  J. Ilm. Tek. Elektro, vol. 2, no. 2, pp. 13–22, 2021